| Наименование органа, осуществляющего контроль | План (тема) контрольного мероприятия | Период проведения | Выявления нарушения | Отчет об исполнении предписаний |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Управление Роспотребнадзора по КБР | Плановая выездная проверка в отношении МБОУ «Гимназия №2» | 05.02.2019г. | 1. Кабинеты физики, химии, начальных классов, туалеты школы обеспечить горячим централизованном водоснабжением. | Нарушения будут устранены по мере финансирования до 10.11.2019г. |
|  |  |  | 2. Привести в соответствие с СанПиН параметры искусственной освещенности в учебных кабинетах Гимназии и в игровой старшей группы ДО № 16, параметры микроклимата в игровой старшей группы ДО № 16, заменить в учебных кабинетах светильники старой модификации. | Нарушения будут устранены по мере финансирования до 10.11.2019г. |
|  |  |  | 3. Установить гибкие шланги с душевой насадкой для ополаскивания посуды. | Нарушения будут устранены по мере финансирования до 10.11.2019г. |
|  |  |  | 4. Провести капитальный ремонт теневых навесов групп в ДО №5. | Нарушения будут устранены по мере финансирования до 10.11.2019г. |
|  |  |  | 5. В соответствии с п.4.9 СанПиН2.4.2.2821-10 строго соблюдать при фронтальных формах занятий нормируемую площадь в учебных помещениях | Постоянно |
|  |  |  | 6. В санитарных узлах установить держатели для туалетной бумаги и одноразовых полотенец. | Нарушения будут устранены по мере финансирования до 01.04.2019г. |
|  |  |  | 7. Обеспечить горячей проточной водой туалетную в ДО №5. | Нарушения будут устранены по мере финансирования до 10.11.2019г. |